П Р О Ц Е Д У Р А

ЗА  ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ

ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Tим за животну средину | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/125 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ИЗБИЈАЊА ПОЖАРА

Циљ: Циљ је да се  дефинишу поступак у случају узбијања пожара

Подручје примене: Процедура се примењује унутар установе

Закон о заштити од пожара, Правила Заштите од пожара.

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације.

Опис процеса рада:

Пожар може настати у радно време и ван радног времена.Ако настане у радно време обично је на време откривен па се може приступити његовој локализацији и елиминацији. Најближи запослени су дужни да приступе локализацији пожара приручним средствима и ПП апаратима и то пре свега на начин без опасности по себе, те присутна лица у непосредној околини. При томе су у обавези да обавесте територијалну ватрогасну јединицу, управу Дома Здравља, органе МУП-а и референта заштите од пожара.Ако је пожар касно уочен и не може се угасити приручним средствима, ПП апаратима, хидрантима, одмах се упућује позив територијалној ватрогасној јединици, органима МУП-а, директору Дома Здравља Вршац и референту заштите од пожара.Приликом позива ватрогасне јединице запослени оставља следеће податке:Назив  правног субјекта; Локација  правног субјекта (улица и број); Врста објекта и материјал који гори; Фронт горења и површину пожара; Постоји ли опасност по људе и околне објекте; Које материје горе и постоји ли опасност од тровања и експлозија; Број телефона са ког је позвана ватрогасна јединица.До доласка ватрогасне јединице, директор или руководиоци радних јединица организују људство према унапред направљеном Плану заштите од пожара, издају задатке и руководе акцијом гашења, евакуације, спасавања људи и изношењем материјалних добара из пожаром захваћених објеката.Пре почетка гашења мора се искључити напајање објекта електричном енергијом, јер се водом не смеју гасити каблови и уређаји под напоном. Уколико се гаси водом, примењује се пуни млаз или распршени млаз, измаглица, у зависности колико се близу може прићи пожару.Људство се не сме кретати поред каблова и уређаја који електризирају.По доласку територијалне ватрогасне јединице на место догађаја, референт  заштите од пожара, запослени и целокупна управа Дома Здравља Вршац, стављају се на располагање командиру ватрогасне јединице, који преузима  даље мере гашења и спасавања и извршавају његова наређења.Запослени и референт заштите од пожара дужни су да у циљу лакше и брже локализације и елиминације пожара, командиру дају корисне информације које обухватају: У ком делу зграде је избио пожар; Какав материјал гори; У ком делу је ватра прво примећена, како се ширила и у ком правцу;

- Да ли у објекту под пожаром постоје експлозивне и запаљиве материје и које ако их има;

- Да ли унутар објекта има повређених и неевакуисаних људи;

- Где су евакуациони путеви;

- Распоред и локацију спољашњих и унутрашњих хидраната.

- Ако пожар угрожава људске животе, главне снаге се концентришу на њихово спасавање уз паралелну локализацију пожара.

- У циљу успешнијег руковођења акцијом гашења пожара командир може:

- Да забрани приступ и удаљи лица која су у близини пожара;

- Да забрани саобраћај поред места пожара уколико оцени да ће акција гашења бити брже спроведена, или ако постоји опасност по лица која се ту крећу;

- Да нареди евакуацију лица и предмета из суседних објеката који су угрожени пожаром, као и евакуацију технике, папира од важности и других материјалних добара која би могла бити уништена ватром;

- Да нареди прекид довода ел. енергије или пропан-бутан гаса, ако то захтевају потребе гашења пожара;

- Да предузима и друге мере, које ће по његовој оцени бити од користи при гашењу пожара и што мањем уништавању имовине.

- У случају избијања пожара већих размера, елементарних непогода, експлозија, којима се могу угрозити људски животи, материјална добра, или животна околина, сви запослени су дужни да раде на спасавању унесрећених и имовине, без обзира на радно  време, радно место и квалификацију.

По завршетку интервенције референт заштите од пожара је дужан да сачини извештај о току и резултатима ватрогасне интервенције и да га проследи директору Дома Здравља.

Евиденција/записи: Правила заштите од пожара

Одговорност за примену:Директор Дома здравља и референт заштите од пожара

Дистрибуција: Унутар установе

Акт о процедури-Процедуру за поступање у случају пожара одобрио директор Дома здравља Вршац