П Р О Ц Е Д У Р А

за проверу техничке исправности и прегледу медицинске опреме за рад

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за управљање информацијама | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/124 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура за проверу техничке исправности и преглед медицинске опреме за рад

Циљ: Циљ је да се  дефинише поступак како би се користили исправни и тачни медицински инструменти

Подручје примене: Процедура се примењује на нивоу установе

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације.

Процедура је везана за: Закон о метрологији.

Опис процеса рада:

Испитивање и баждарење апарата за мерење притиска - 1 годишње

Испитивање и баждарење вага за мерење телесне тежине -  сваке 2 год

Остала медицинска опрема 1 годишње и после сваке поправке или сервисирања

Евиденција/записи: Лице за безбедност и здравље на раду

Одговорност за примену: Директор Дома здравља и Лице за безбедност и здравље на раду

Дистибуција:

Акт о  процедури -Процедуру за проверу техничке исправности и преглед  медицинске опреме за рад одобрио директор Дома здравља Вршац