П Р О Ц Е Д У Р А

за проверу техничке исправности превентивног одржавања и сервисирања опреме за рад

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/135 | датум: |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет : Процедура за проверу техничке исправности превентивног одржавања и сервисирања опреме за рад

Циљ : Циљ је да се дефинишу услови  за проверу техничке исправности превентивног одржавања и сервисирања опреме за рад

Подручје примене : Процедура се примењује на нивоу установе

Веза са другим документима: Закон о метрологији Републике Србије, Закон о БЗНР, Закон о ЗОП

Процедура је везана за: Закон о метрологији Републике Србије, Закон о БЗНР, Закон о ЗОП

Опис процеса рада :

Исправност мерне опреме контролише се периодично у прописаним временским интервалима, као и након сваке поправке – сервиса.

Као доказ да је извршена провера исправности издаје се потврда о извршеној провери исправности или се лепи налепница на сам апарат, вагу за мерење телесне тежине... Сваки апарат који је у квару пријављује се писменим путем подношењем захтева – молбе за поправку који иде код директорке на сагласност, а онда се организује поправка код овлашћеног сервисера. Након поправке апарат се враћа у службу из које је однешен и на лицу места га медицинско особље проба. Тек када се утврди да је технички исправан и поправљен техничка служба га оставља на коришћење. Сваки мањи квар и одржавање инсталација обавља техничка служба замена сијалица, брава на вратима, шарки итд. Пријављивање се обавља телефоном. Испитивање електро инсталације врши се сваке треће године. Испитиванње громобранске инсталације сваке пете године.

Евиденција/записи: Слика баждарене ваге, слика баждареног апарата за мерење притиска, захтев за поправку апарата, записник о прегледу и испитивању електричне инсталације, записник о контроли громобранске инсталације

Одговорност за примену: Директор Дома здравља и референт заштите од пожара

Дистибуција:

Акт о  процедури – Процедуру за проверу техничке исправности превентивног одржавања и сервисирања опреме за рад одобрио директор Дома здравља Вршац