П Р О Ц Е Д У Р А

о дезинфекцији простора и опреме

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/81 | Датум:25.10.2013. |
| Измена број 1: | 01-45/9 | Датум:09.03.2017. |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет:Процедура о дезинфекцији простора и опреме

Циљ: Утврдити прецизне стандарде и прецизирати потребно спровођење мера и поступака за правилну дезинфекцију простора и опреме, а са циљем спречавања интрахоспиталних инфекција

Подручје примене: Процедура се примењује унутар установе

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације. У складу је са општим актима установе, Правилником о ближим условима за обављање здрвствене делатности у здрав.установама и другим облицима здрав.службе, Законом о санитарном надзору и Препорукама Завода за јавно здравље Панчево о спровођењу хигијенско-санитарног надзора

Опис процеса рада:

Дезинфекција је стручна мера коју треба спроводити свакодневно,a избор средстава за дезинфекцију усаглашен је са стручним ставовима. Рационално коришћење истих у многоме смањује интрахоспиталне инфекције, а са економског апекта штеди новац. Дезинфикују се радне површине, лавабои, тоалети, зидови, подови, канте за отпатке, прибор за хигијену, браве... У зависности од тога шта се дезинфикује зависи колико често ће се она вршити и како.Дезинфекција се спроводи на основу плана дезинфекције који је саставни део ове процедуре. План дезинфекције обухвата опрему која носи висок ризик за инфекцију- то је опрема која пролази кроз стерилнa ткива и телесне просторе.Тој групи припадају хирушки инструменти, катетери, игле, шприцеви, прибор за давање инфузија и тренсфузија. Углавном се користи прибор за једнократну употребу који се набавља стерилан и након употребе третира се као медицински отпад и не подлеже дезинфекцији.

Опрема чија употреба носи средњи ризик за инфекцију је опрема за респираторну терапију, маске за инхалацију, опрема за анестезију и сл. Ова опрема се опере у раствору ензимског детерџента, испере и потапа у раствор дезинф.средства онолико колико је прописано његовим појединачним упутством. По завршеној дезинфекцији оцеде се и осуше.

Опрема чија употреба носи висок ризик од инфекције  је свака опрема која долази у контакт са са интактном кожом и за њу је према упутству са дезинф.средства потребно спровести максимално време дезинфекције и придржавати се поступка строго по декларацији производа. Стетоскопи, апарати за тензију, намештај, подови  и сл. носе низак ризик за инфекцију.  Они захтевају дезинфекцију ниског нивоа или обично прање водом и сапуном.

Поред избора дезинфекционог срества у свим поступцима водити рачуна о контаминацији раствора и крпа за прање и њиховом редовном мењању.Средства за дезинфекцију се припремају свежа пред употребу и по упутству произвођача.

Евиденција/записи: Евиденција дезинфекције у службама, Упутства за употребу дезинфекционих средстава, Требовање дезинф.средстава у оквиру служби

Одговорност за примену:Главна сестра службе, главна сестра Дома здравља

Дистрибуција:Унутар установе.

Акт о процедури- Процедуру о дезинфекцији простора и опреме одобрио директор Дома здравља.

Директор

Др Родика Петку