П Р О Ц Е Д У Р А

за набавку и руковање апаратима и уређајима

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/134 | Датум:25.10.2013. |
| Измена број 1: | 01-45/9 | Датум:09.03.2017. |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет : Процедура за набавку и руковање апаратима и уређајима

Циљ : Циљ је да се дефинишу услови  за  набавку и руковање апаратима и уређајима

Подручје примене : Процедура се примењује на нивоу установе

Веза са другим документима: Закон о јавним набавкама, Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и дугим облицима службе.

Процедура је везана за: Закон о јавним набавкама, Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и дугим облицима службе.

Опис процеса рада :

Набавка апарата и уређаја за сваку службу врши се по основу плана установе за текућу годину. Све службе Дома Здравља на крају сваке године управи достављају план набавке опреме за следећу годину. План установе прави се на основу приоритета  потреба и количина финансијских средстава којим установа располаже за набавку истих. Апарати и опрема набављају се путем јавних набавки, када се та процедура спроведе и апарат набави доставља се одређеној служби на коришћење. Одговорно лице техничке службе у обавези је да организује проверу исправности апарата као и да организује обуку за рад на апарату. Сва руковања особља апаратима врше се искључиво на основу упутстава произвођача. Уколико је то потребно запослени пролазе посебну обуку за руковање апаратима.

Евиденција/записи: План набавке опреме за 2013. годину, радни налог да је извршена испорука, монтажа и обука за рад на наведеном апарати – уређај је исправан и у функцији, извештај о инсталацији опреме

Одговорност за примену: Директор Дома здравља и референт заштите од пожара

Дистибуција:Унутар установе.

Акт о  процедури – Процедуру набавку и руковање апаратима и уређајима одобрио директор Дома Здравља Вршац

Директор

Др Родика Петку