П Р О Ц Е Д У Р А

за чување запаљивих и екплозивних материја

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за заштиту животне средине | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-184/133 | Датум:25.10.2013. |
| Измена број 1: | 01-45/9 | Датум:09.03.2017. |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет : Процедура за чување запаљивих и екплозивних материја

Циљ : Циљ је да се дефинишу услови  за чување запаљивих и екплозивних материја

Подручје примене : Процедура се примењује на нивоу установе

Веза са другим документима: Закон о заштити од пожара, Правила заштите од пожара, Програм обуке из заштите од пожара.

Процедура је везана за: Стандарде акредитације

Опис процеса рада : Од запаљивих течности користи се апотекарски и алкохол у врло малим количинама, који се подели службама и диспанзерима. Чува се на одређеном месту и оригиналној амбалажи у просторије за интервенције. Боце за кисеоник се такође користе у простоијама за интрвенције и обележене су прописаним налепницама упозорења и упутством за употребу, удаљена су од грејних тела, извора паљења укључујући и електростатичко пражњење, постављена на сталак или колица и причвршћена кајшем, удаљена од одеће и других запаљивих материјала. Вентили се одржавају на тај начин што не смеју бити контаминирани уљима и мастима. Приликом слања боца на пуњење Дома Здравља носи празне боце а добија пуне. Пристигле пуне боце стижу са запечаћеним вентилом (печатира се фолијом) сто значи да су прошле контролу испитивања и да су исправне.

Евиденција/записи: Слика боце за кисеоник.

Одговорност за примену: Директор Дома здравља и референт заштите од пожара

Дистибуција: Унутар установе.

Акт о  процедури – Процедуру за чување запаљивих и екплозивних материја одобрио директор Дома здравља Вршац

Директор

Др Родика Петку