П Р О Ц Е Д У Р А

О СТЕРИЛИЗАЦИЈИ  ВАЗДУХА

И ПРОСТОРА УВ ЛАМПОМ

| Процедура Дома здравља Вршац ВРШАЦ |  | ПОТПИС: |
| --- | --- | --- |
| Израдио: | Тим за здравствену заштиту одраслих | за тим: |
| Одобрио: | Директор ДЗ Вршац |  |
| Процедура број: | 01-45/11 | датум:14.03.2017. |
| Измена број 1: |  | датум: |
| ПЕЧАТ | Контролисана копија Дома здравља " Вршац " Вршац |  |

Предмет: Процедура о стерилизацији ваздуха и простора УВ лампом

Циљ: Циљ процедуре је утврђивање садржаја и редоследа поступака за стерилизацију простора соба за изолацију ултравиолетним  зрацима  УВ лампом. За стерилизацију простора користити УВ лампу отвореног типа са директним зрачењем.

Подручје примене: Процедура се примењује унутар установе.

Веза са другим документима: Процедура је везана за стандарде акредитације. Процедура је у складу са Закон о здравственој заштити, Правилником о пријављивању заразних болести, Oпштим актом Дома здравља Вршац и законском регулативом, као и Стручно методолошким упутством.

Опис процеса рада: УВ стерилизација је стерилизација хладног типа, краткотрајна и тиме се омогућава стерилизација ваздуха и ивентара у просторијама УВ пампом.

Поступци за стерилизацију УВ зрацима :

- Прво се мора урадити распремање и прање простора водом и одговарајућим дезинфекионим средством (подови, инвентар-болеснички кревет , радни сто)

- Затварити  прозоре и врата

- Укључити УВ лампу

- Не улазити у просторију док је УВ лампа укључена због могућих штетних деловања на незаштићене делове коже и очију.

Стерилизацију спроводити  свакодневно по завршетку рада у том простору у времену 7 минута  а највише 24  минута.

Евиденција/записи:  Евиденција стерилизације УВ лампом у чек листе.

Одговорност за примену: Главна сестра Службе, тим за контролу стерилизације.

Дистрибуција: унутар установе.

Акт о процедури- процедуру је одобрио директор Дома здравља Вршац.

Директор

Др Родика Петку